ERRATA EDITAL PROCESSO Nº. 039/2021 – PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2021

A Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal da Cidade de Cipotânea/MG, no uso de suas respectivas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Licitação do Processo nº. 039/2021, Pregão Presencial Com Registro de Preços Nº. 028/2021, para fazer constar que:

1 - Os itens do anexo I – descrição do objeto e modelo de proposta de preços, passam a vigorar com a seguinte redação:

| N° Item | Descrição | Marca | UND | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ácido Peracético 1% - Ácido Peracético 1% FRASCO DE 1000ML. |  | FRA | 2,00 |  |  |
| 002 | ADESIVO DENTAL - TIPO:ATIVAÇÃO DUAL, COMPONENTES: AUTO CONDICIONANTE, COMPOSIÇÃO: DOIS COMPONENTES, PASSO ÚNICO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 003 | ADESIVO DENTAL. - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER. FRASCO 8,00 ML. |  | FRA | 5,00 |  |  |
| 004 | AFASTADOR ODONTOLÓGICO ABRIDOR DE BOCA - AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE, TIPO: ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, FORMATO:BLOCO, TAMANHO: ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 005 | AFASTADOR ODONTOLOGICO MINESOTA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MINESOTA. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 006 | ÁGUA DESTILADA - ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA. GALÃO 5,00 L. |  | GL | 20,00 |  |  |
| 007 | AGULHA HIPODÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA 100 UN. |  | CX | 2,00 |  |  |
| 008 | AGULHA ODONTOLÓGICA (GENGIVAL) - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. |  | CX | 800,00 |  |  |
| 009 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA HEIDBRINCK RETA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO HEIDBRINCK RETA. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 010 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA HEIDBRINK N°2 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: HEIDBRINK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES, TAMANHO: Nº 2. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 011 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA N°1 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:HEIDBRINK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES, TAMANHO: Nº 1. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 012 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GEL - TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO: GEL. FRASCO 1000,00 ML. |  | FRA | 15,00 |  |  |
| 013 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - LÍQUIDO - TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70% BGL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. FRASCO 1000,00 ML. |  | FRA | 75,00 |  |  |
| 014 | ALGINATO, TIPO: II - APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS. DESCRIÇÃO: ALGINATO, TIPO: TIPO II, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA NORMAL. |  | GR | 10,00 |  |  |
| 015 | ALGODÃO - PACOTE 100,00 UN - DESCRIÇÃO: ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. |  | PCT | 250,00 |  |  |
| 016 | AMÁLGAMA, TIPO:LIGA C/ ALTO TEOR DE COBRE E PRATA - AMALGAMA, TIPO: LIGA C/ ALTO TEOR DE COBRE E PRATA, COMPONENTES: MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO: CAPSULA. |  | UND | 3.000,00 |  |  |
| 017 | AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, - AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100%. |  | UND | 500,00 |  |  |
| 018 | Bandeja 30 X 20 X 4,0 cm - AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 x 20 x 4,0 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 019 | BENZOCAÍNA - CONCENTRAÇÃO:20%, USO: GEL TÓPICO. POTE 12,00 G. |  | POTE | 10,00 |  |  |
| 020 | BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA 110V. |  | UND | 1,00 |  |  |
| 021 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1012 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 022 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1015 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 023 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 - Material: aço inoxidável diamantada. Formato: esférica. Tipo haste: haste longa. Tipo corte: cirúrgica. Numeração americana: 1016. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 024 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1034 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1034. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 025 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1095 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1095. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 026 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 2200 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 027 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 3203 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3203. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 028 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3215 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3215. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 029 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 3216. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3216. |  | UND | 20,00 |  |  |
| 030 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE: CIRÚRGICA - 1014 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 031 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE: CORTE MÉDIO - 1014 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 032 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CORTE EXTRA FINO - 3203 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3203. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 033 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE MÉDIO - 1016 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 034 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - REF. 3118FF - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118FF. |  | UND | 20,00 |  |  |
| 035 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF: 3195FF - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3195FF. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 036 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 4. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 037 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 2 - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 2. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 038 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF.6 - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 6. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 039 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO ROLAMENTO: CERÂMICA VELOCIDADE MÁXIMA: MENOR OU IGUAL 400.000 RPM REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO (pb) TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 040 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 16:1, TORQUE: TORQUE CERCA DE 45 N CM, TROCA DE BROCA: TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 041 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR - CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA, ROTAÇÃO: CERCA DE 5.000 A 20.000 RPM. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 042 | CARBONO PARA ARTICULAR, FORMATO DE FERRADURA - MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO:FORMATO DE FERRADURA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. |  | UND | 15,00 |  |  |
| 043 | CARBONO PARA ARTICULAR, FORMATO DE FITA - MATERIAL:EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 044 | CARIOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - COMPONENTE: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2: HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. |  | FRA | 2,00 |  |  |
| 045 | CERA ODONTOLÓGICA - TIPO:7, APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS, PESO: CERCA DE 220 G, COR: VERMELHA/ROSA. |  | UND | 15,00 |  |  |
| 046 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO - TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. PÓ: 10g; LÍQUIDO: 8g. |  | UND | 20,00 |  |  |
| 047 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, - ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. |  | UND | 6,00 |  |  |
| 048 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO - COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA. POTE 25,00 G. |  | VD | 10,00 |  |  |
| 049 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:PERMANENTE, TIPO II, - COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. |  | VD | 6,00 |  |  |
| 050 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TAMPÃO ALVEOLAR - COM AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PASTA. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 051 | CLORETO DE SÓDIO, BOLSA COM 100 ML - PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO. |  | BOLSA | 20,00 |  |  |
| 052 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO - 100 ML - DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA - 100 ML. |  | FRA | 5,00 |  |  |
| 053 | Clorexidina digluconato colutório - Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, forma farmacêutica: colutório FRASCO DE 1000 ML. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 054 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO -CORTANTE - MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 055 | COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS - MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:11 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. |  | PCT | 250,00 |  |  |
| 056 | CONDICIONADOR DENTAL - DESCRIÇÃO: CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO: GEL. SERINGA 2,50 ML. |  | UND | 60,00 |  |  |
| 057 | CREME DENTAL - 90 G. COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO-LAURIL SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO (1500 PPM) SACARINA SÓDICA, SORBITOL, CARBOXIMETIL CELULOSE DE SÓDIO, METIL E PROPILPARABENOS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA. (DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DA ABO). |  | UND | 3.000,00 |  |  |
| 058 | CURETA DUPLA DE LUCAS - CURETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA: Nº 85, FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO: CIRURGIA, TIPO: LUCAS, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 059 | CURETA PERIODONTAL DUPLA 11-12 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 060 | CURETA PERIODONTAL GRACEY N° 13 -14 - CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: GRACEY MODELO: 13-14 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 061 | CURETA PERIODONTAL GRACEY N°5-6 - CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: GRACEY MODELO: N° 5-6 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 062 | DISCO - USO ODONTOLOGIA - TIPO: LIXA, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE: MONOFACE, DIÂMETRO: CERCA DE 3/4 POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 063 | ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIA. |  | UND | 1.500,00 |  |  |
| 064 | ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS MACIA. |  | UND | 1.500,00 |  |  |
| 065 | ESCOVA DE ROBSON - TIPO PONTA: MICROTUFO, USO: CONTRA-ÂNGULO. |  | UND | 100,00 |  |  |
| 066 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA N°1 - AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 067 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA N° 4 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 04, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 068 | ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 UNIDADES. |  | CX | 1,00 |  |  |
| 069 | EVIDENCIADOR DENTAL - APLICAÇÃO: P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO. FRASCO COM 500 ML. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 070 | FIO DENTAL 100 MT. - MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO. |  | UND | 3.000,00 |  |  |
| 071 | FIO DENTAL 500M - MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 500 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 072 | FIO DE SUTURA, SEDA - DESCRIÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 3-0, COR:PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. |  | UND | 120,00 |  |  |
| 073 | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M. |  | UND | 24,00 |  |  |
| 074 | FLUORETO DE SÓDIO - DESCRIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. FRASCO 200 ML. |  | FRA | 20,00 |  |  |
| 075 | FÓRCEPS N° 18L - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18L. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 076 | FÓRCEPS N° 18R - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18R. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 077 | FÓRCEPS N° 69 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 69. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 078 | FÓRCEPS ODONTOLOGICO N° 23 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 23, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES INFERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 079 | FORMOCRESOL - COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO: 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO: EM SOLUÇÃO GLICERINADA. FRASCO COM 10 ML. |  | VD | 3,00 |  |  |
| 080 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 081 | GESSO ESPECIAL PARA TROQUEL TIPO IV - 1KG. |  | POTE | 50,00 |  |  |
| 082 | GORRO HOSPITALAR - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: ELÁSTICO NUCA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. |  | EMBALAGEM | 10,00 |  |  |
| 083 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL - MATERIAL: ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CUBO, 1 CM. CAIXA 10,00 UN. |  | CX | 10,00 |  |  |
| 084 | HEMOSTÁTICO TÓPICO - PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. FRASCO 10,00 ML. |  | FRA | 3,00 |  |  |
| 085 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - ASPECTO FÍSICO: PÓ. FRASCO 10,00 G. |  | FRA | 4,00 |  |  |
| 086 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO - ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. |  | UND | 6,00 |  |  |
| 087 | LÂMINA BISTURI, Nº 15 - MATERIAL: AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100,00 UNIDADES. |  | CX | 1,00 |  |  |
| 088 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL. TUBETE 1,80 ML. |  | UND | 800,00 |  |  |
| 089 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, MODELO EXTIRPA POLPA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO C/ DIFERENTES DIÂMETROS. CAIXA COM 10 UNIDADES. |  | CX | 6,00 |  |  |
| 090 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, TIPO KERR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1a SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. |  | UND | 6,00 |  |  |
| 091 | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC. FRASCO 200,00 ML. |  | UND | 15,00 |  |  |
| 092 | LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO:6 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UND. |  | CX | 5,00 |  |  |
| 093 | LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO: 7 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UND. |  | CX | 5,00 |  |  |
| 094 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  | CX | 100,00 |  |  |
| 095 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO: EXTRAPEQUENO - MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UND. |  | CX | 100,00 |  |  |
| 096 | MANDRIL ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE: PARA PEÇA RETA. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 097 | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada com alça de elástico e clip nasal. - 100% Polipropileno, Atóxico, Hipoalegênica, Produto não estéril, Descartável de uso único. Modelo: Cirúrgico SSMMS 40 g/m² Hipoalergênico, Atóxico. Eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) >95%, Eficiência de filtragem de partículas (EFP) >98%, Camada Tripla: TNT20; TNT40 (SSMMS) e TNT20, Camada Externa: TNT20 Camada Interna: TNT40 compactada (SSMMS), Composição: 100% polipropileno. Alça: Elástica recoberta por algodão. Clip Nasal: Arame de aço encapado de PVC. Cód. Interno: 01MC, Fabricação por soldagem ultrassônica. Dimensões do Produto: Comprimento: 17,5cm, Altura: 9,5cm, Alça: 16cm. Camada Externa: TNT 20 100% Polipropileno - Camada de barreira, Camada Interna compactada: TNT 40 100 % Polipropileno (SSMMS) - Elemento filtrante, Alças: Elástico recoberta em algodão - Fixação, Clipe nasal: Arame encapado com plástico - Haste ajustável. CAIXA 50,00 unidades. |  | CX | 50,00 |  |  |
| 098 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 10 mm. - MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO:PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 099 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 mm - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. |  | UND | 50,00 |  |  |
| 100 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO - MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. TUBETE 1,80 ML. |  | TUBETE | 100,00 |  |  |
| 101 | NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V E 60HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS. |  | UND | 1,00 |  |  |
| 102 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. |  | VD | 3,00 |  |  |
| 103 | PASTA MOLDAGEM, TIPO: CATALISADOR - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: CATALISADOR. TUBO 50G. |  | TB | 50,00 |  |  |
| 104 | PASTA MOLDAGEM, TIPO:DENSO + FLUIDO + CATALISADOR - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO :CONJUNTO COMPLETO. |  | UND | 24,00 |  |  |
| 105 | PASTA MOLDAGEM, TIPO FLUÍDO - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: FLUIDO. BISNAGA 120 G. |  | BISNAGA | 50,00 |  |  |
| 106 | PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR - PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, LAURIL, SULFATO DE SÓDIO. |  | UND | 15,00 |  |  |
| 107 | PEDRA - POMES, MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA - COR:BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO FRASCO 100,00 G. |  | FRA | 3,00 |  |  |
| 108 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) - TIPO: 10 VOLUMES. FRASCO 100,00 G. |  | FRA | 5,00 |  |  |
| 109 | PETROLATO - CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA. EMBALAGEM 60,00 G. |  | EMBALAGEM | 6,00 |  |  |
| 110 | PINÇA GOIVA - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: CURVA, COMPRIMENTO: 17 CM, MODELO 1: GOIVA UNIVERSAL. |  | UND | 2,00 |  |  |
| 111 | PINÇA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA: 317, INDICAÇÃO: CLÍNICA, APLICAÇÃO: P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 112 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ALISAMENTO RADICULAR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ ALISAMENTO RADICULAR. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 113 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS. |  | UND | 5,00 |  |  |
| 114 | PORTA-AGULHA CASTROVIEJO - PORTA-AGULHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CASTROVIEJO, COMPRIMENTO: 14 CM. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 115 | Postec. - Postec. |  | TB | 15,00 |  |  |
| 116 | PRILOCAÍNA - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM: 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL BR269833-165 PRILOCAÍNA. TUBETE 1,80 ML. |  | TUBETE | 300,00 |  |  |
| 117 | RESINA COMPOSTA, ASPECTO FÍSICO:FLUIDA. COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A1. SERINGA 2,00 G. |  | SERINGA | 6,00 |  |  |
| 118 | RESINA COMPOSTA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A2 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A2. SERINGA 2,00 G. |  | SERINGA | 6,00 |  |  |
| 119 | RESINA COMPOSTA - COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A1, Seringa 4,00G. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 120 | RESINA COMPOSTA - COR: A3,5 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A3,5, Seringa 4,00G. |  | UND | 3,00 |  |  |
| 121 | RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADAS PASTOSA - TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA 4,00 G. |  | SERINGA | 3,00 |  |  |
| 122 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHOPARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA. COR: A1.SERINGA 4,00 G. |  | SERINGA | 3,00 |  |  |
| 123 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A2 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A2. SERINGA 4,00 G. |  | SERINGA | 3,00 |  |  |
| 124 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR:A3 - TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A3, SERINGA 4,00 G. |  | SERINGA | 3,00 |  |  |
| 125 | RESINA COMPOSTA PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A3,5 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA 4,00 G. |  | SERINGA | 3,00 |  |  |
| 126 | RESINA COMPOSTA, PASTOSA. COR: A3 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA. COR: A3, Seringa 4,00G. |  | SERINGA | 3,00 |  |  |
| 127 | Rolo Para Esterilização 10cmx50m - Isento de Alvejante; Atóxico; Levemente Esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 128 | Rolo Para Esterilização 30cmx50m - Rolo Para Esterilização 30cmx50m. Isento de Alvejante; Atóxico; Levemente Esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. |  | UND | 10,00 |  |  |
| 129 | SELADORA COM TEMPORIZADOR - 40CM - DIMENSÕES:400 x 250 x 70 mm PLÁSTICOS PARA UTILIZAR POLIETILENO E POLIPROPILENO. |  | UND | 1,00 |  |  |
| 130 | SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS - CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR. SERINGA 2,50 G. |  | SERINGA | 15,00 |  |  |
| 131 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML - COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE. |  | UND | 200,00 |  |  |
| 132 | SUGADOR, TIPO:SALIVA - MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. |  | PCT | 200,00 |  |  |
| 133 | SUGADOR TIPO: SANGUE - MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. |  | UND | 400,00 |  |  |
| 134 | TIRA ABRASIVA, COMPRIMENTO: 150 MM - MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. |  | UND | 30,00 |  |  |
| 135 | TIRA ABRASIVA, LARGURA: 2,5 MM - MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 2,5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. |  | CX | 10,00 |  |  |
| 136 | TIRA ABRASIVA, LARGURA: 4 MM - MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. |  | PCT | 10,00 |  |  |
| 137 | ULTRASSOM DE MÃO - TIPO:ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO:PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO:PERIODONTIA, FONTE:PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO:ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS: PONTEIRAS. |  | UND | 1,00 |  |  |
| 138 | VERNIZ DENTÁRIO (FLUORETO DE SÓDIO) – COMPOSIÇÃO:C/ FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO 15,00 ML. |  | FRA | 5,00 |  |  |
| 139 | VERNIZ DENTÁRIO (RESINA E SOLVENTE) - TIPO:CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE. FRASCO 15,00 ML. |  | UND | 6,00 |  |  |

2 - Onde se lê no Anexo III – Termo de Referência, do Edital do mencionado processo, mais precisamente na Descrição da Estimativa que se encontra contida no referido anexo – “... O valor total estimado previsto para a contratação do objeto é de R$ R$ 19.722,93 (Dezenove mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos, obtidos através da variação do mercado, conforme permissível pela Lei nº. 8.666/93,...”. Leia-se: “... O valor total estimado previsto para a contratação do objeto é de R$ 213.202,50 (Duzentos e treze mil duzentos e dois reais e cinquenta centavos), obtidos através da variação do mercado, conforme permissível pela Lei nº. 8.666/93...”, em virtude do equívoco por parte do setor de compras ao cadastrar os itens e consequentemente o valor total da média içou muito aquém do correto.

3 - Ademais, no ANEXO IV – PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ITEM 5 – DESCRIÇAO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS, os itens passam a vigorar com a seguinte redação:

| N° Item | Descrição | UND | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ácido Peracético 1% - Ácido Peracético 1% FRASCO DE 1000ML. | FRA | 2,00 |
| 002 | ADESIVO DENTAL - TIPO:ATIVAÇÃO DUAL, COMPONENTES: AUTO CONDICIONANTE, COMPOSIÇÃO: DOIS COMPONENTES, PASSO ÚNICO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO. | UND | 5,00 |
| 003 | ADESIVO DENTAL. - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER. FRASCO 8,00 ML. | FRA | 5,00 |
| 004 | AFASTADOR ODONTOLÓGICO ABRIDOR DE BOCA - AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE, TIPO: ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, FORMATO:BLOCO, TAMANHO: ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO. | UND | 3,00 |
| 005 | AFASTADOR ODONTOLOGICO MINESOTA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MINESOTA. | UND | 3,00 |
| 006 | ÁGUA DESTILADA - ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA. GALÃO 5,00 L. | GL | 20,00 |
| 007 | AGULHA HIPODÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA 100 UN. | CX | 2,00 |
| 008 | AGULHA ODONTOLÓGICA (GENGIVAL) - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. | CX | 800,00 |
| 009 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA HEIDBRINCK RETA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO HEIDBRINCK RETA. | UND | 2,00 |
| 010 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA HEIDBRINK N°2 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: HEIDBRINK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES, TAMANHO: Nº 2. | UND | 2,00 |
| 011 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA N°1 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:HEIDBRINK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES, TAMANHO: Nº 1. | UND | 2,00 |
| 012 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GEL - TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO: GEL. FRASCO 1000,00 ML. | FRA | 15,00 |
| 013 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - LÍQUIDO - TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70% BGL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. FRASCO 1000,00 ML. | FRA | 75,00 |
| 014 | ALGINATO, TIPO: II - APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS. DESCRIÇÃO: ALGINATO, TIPO: TIPO II, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA NORMAL. | GR | 10,00 |
| 015 | ALGODÃO - PACOTE 100,00 UN - DESCRIÇÃO: ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. | PCT | 250,00 |
| 016 | AMÁLGAMA, TIPO:LIGA C/ ALTO TEOR DE COBRE E PRATA - AMALGAMA, TIPO: LIGA C/ ALTO TEOR DE COBRE E PRATA, COMPONENTES: MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO: CAPSULA. | UND | 3.000,00 |
| 017 | AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, - AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100%. | UND | 500,00 |
| 018 | Bandeja 30 X 20 X 4,0 cm - AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 x 20 x 4,0 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | UND | 10,00 |
| 019 | BENZOCAÍNA - CONCENTRAÇÃO:20%, USO: GEL TÓPICO. POTE 12,00 G. | POTE | 10,00 |
| 020 | BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA 110V. | UND | 1,00 |
| 021 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1012 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. | UND | 30,00 |
| 022 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1015 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015. | UND | 30,00 |
| 023 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 - Material: aço inoxidável diamantada. Formato: esférica. Tipo haste: haste longa. Tipo corte: cirúrgica. Numeração americana: 1016. | UND | 30,00 |
| 024 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1034 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1034. | UND | 30,00 |
| 025 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1095 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1095. | UND | 30,00 |
| 026 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 2200 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200. | UND | 30,00 |
| 027 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 3203 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3203. | UND | 30,00 |
| 028 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3215 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3215. | UND | 30,00 |
| 029 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 3216. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3216. | UND | 20,00 |
| 030 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE: CIRÚRGICA - 1014 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. | UND | 30,00 |
| 031 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE: CORTE MÉDIO - 1014 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. | UND | 30,00 |
| 032 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CORTE EXTRA FINO - 3203 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3203. | UND | 30,00 |
| 033 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE MÉDIO - 1016 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016. | UND | 30,00 |
| 034 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - REF. 3118FF - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118FF. | UND | 20,00 |
| 035 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF: 3195FF - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3195FF. | UND | 30,00 |
| 036 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 4. | UND | 30,00 |
| 037 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 2 - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 2. | UND | 30,00 |
| 038 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF.6 - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 6. | UND | 30,00 |
| 039 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO ROLAMENTO: CERÂMICA VELOCIDADE MÁXIMA: MENOR OU IGUAL 400.000 RPM REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO (pb) TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. | UND | 3,00 |
| 040 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 16:1, TORQUE: TORQUE CERCA DE 45 N CM, TROCA DE BROCA: TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. | UND | 3,00 |
| 041 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR - CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA, ROTAÇÃO: CERCA DE 5.000 A 20.000 RPM. | UND | 2,00 |
| 042 | CARBONO PARA ARTICULAR, FORMATO DE FERRADURA - MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO:FORMATO DE FERRADURA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. | UND | 15,00 |
| 043 | CARBONO PARA ARTICULAR, FORMATO DE FITA - MATERIAL:EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. | UND | 10,00 |
| 044 | CARIOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - COMPONENTE: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2: HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. | FRA | 2,00 |
| 045 | CERA ODONTOLÓGICA - TIPO:7, APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS, PESO: CERCA DE 220 G, COR: VERMELHA/ROSA. | UND | 15,00 |
| 046 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO - TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. PÓ: 10g; LÍQUIDO: 8g. | UND | 20,00 |
| 047 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, - ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | UND | 6,00 |
| 048 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO - COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA. POTE 25,00 G. | VD | 10,00 |
| 049 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:PERMANENTE, TIPO II, - COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | VD | 6,00 |
| 050 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TAMPÃO ALVEOLAR - COM AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PASTA. | UND | 10,00 |
| 051 | CLORETO DE SÓDIO, BOLSA COM 100 ML - PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO. | BOLSA | 20,00 |
| 052 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO - 100 ML - DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA - 100 ML. | FRA | 5,00 |
| 053 | Clorexidina digluconato colutório - Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, forma farmacêutica: colutório FRASCO DE 1000 ML. | UND | 5,00 |
| 054 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO -CORTANTE - MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 5,00 |
| 055 | COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS - MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:11 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. | PCT | 250,00 |
| 056 | CONDICIONADOR DENTAL - DESCRIÇÃO: CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO: GEL. SERINGA 2,50 ML. | UND | 60,00 |
| 057 | CREME DENTAL - 90 G. COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO-LAURIL SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO (1500 PPM) SACARINA SÓDICA, SORBITOL, CARBOXIMETIL CELULOSE DE SÓDIO, METIL E PROPILPARABENOS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA. (DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DA ABO). | UND | 3.000,00 |
| 058 | CURETA DUPLA DE LUCAS - CURETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA: Nº 85, FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO: CIRURGIA, TIPO: LUCAS, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 3,00 |
| 059 | CURETA PERIODONTAL DUPLA 11-12 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. | UND | 5,00 |
| 060 | CURETA PERIODONTAL GRACEY N° 13 -14 - CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: GRACEY MODELO: 13-14 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. | UND | 5,00 |
| 061 | CURETA PERIODONTAL GRACEY N°5-6 - CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: GRACEY MODELO: N° 5-6 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. | UND | 5,00 |
| 062 | DISCO - USO ODONTOLOGIA - TIPO: LIXA, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE: MONOFACE, DIÂMETRO: CERCA DE 3/4 POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 5,00 |
| 063 | ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIA. | UND | 1.500,00 |
| 064 | ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS MACIA. | UND | 1.500,00 |
| 065 | ESCOVA DE ROBSON - TIPO PONTA: MICROTUFO, USO: CONTRA-ÂNGULO. | UND | 100,00 |
| 066 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA N°1 - AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5,00 |
| 067 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA N° 4 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 04, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5,00 |
| 068 | ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 1,00 |
| 069 | EVIDENCIADOR DENTAL - APLICAÇÃO: P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO. FRASCO COM 500 ML. | UND | 2,00 |
| 070 | FIO DENTAL 100 MT. - MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO. | UND | 3.000,00 |
| 071 | FIO DENTAL 500M - MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 500 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO. | UND | 5,00 |
| 072 | FIO DE SUTURA, SEDA - DESCRIÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 3-0, COR:PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. | UND | 120,00 |
| 073 | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M. | UND | 24,00 |
| 074 | FLUORETO DE SÓDIO - DESCRIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. FRASCO 200 ML. | FRA | 20,00 |
| 075 | FÓRCEPS N° 18L - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18L. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 2,00 |
| 076 | FÓRCEPS N° 18R - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18R. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 2,00 |
| 077 | FÓRCEPS N° 69 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 69. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 2,00 |
| 078 | FÓRCEPS ODONTOLOGICO N° 23 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 23, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES INFERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 3,00 |
| 079 | FORMOCRESOL - COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO: 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO: EM SOLUÇÃO GLICERINADA. FRASCO COM 10 ML. | VD | 3,00 |
| 080 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR. | UND | 2,00 |
| 081 | GESSO ESPECIAL PARA TROQUEL TIPO IV - 1KG. | POTE | 50,00 |
| 082 | GORRO HOSPITALAR - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: ELÁSTICO NUCA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. | EMBALAGEM | 10,00 |
| 083 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL - MATERIAL: ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CUBO, 1 CM. CAIXA 10,00 UN. | CX | 10,00 |
| 084 | HEMOSTÁTICO TÓPICO - PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. FRASCO 10,00 ML. | FRA | 3,00 |
| 085 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - ASPECTO FÍSICO: PÓ. FRASCO 10,00 G. | FRA | 4,00 |
| 086 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO - ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | UND | 6,00 |
| 087 | LÂMINA BISTURI, Nº 15 - MATERIAL: AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100,00 UNIDADES. | CX | 1,00 |
| 088 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL. TUBETE 1,80 ML. | UND | 800,00 |
| 089 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, MODELO EXTIRPA POLPA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO C/ DIFERENTES DIÂMETROS. CAIXA COM 10 UNIDADES. | CX | 6,00 |
| 090 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, TIPO KERR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1a SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | UND | 6,00 |
| 091 | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC. FRASCO 200,00 ML. | UND | 15,00 |
| 092 | LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO:6 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UND. | CX | 5,00 |
| 093 | LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO: 7 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UND. | CX | 5,00 |
| 094 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 100,00 |
| 095 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO: EXTRAPEQUENO - MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UND. | CX | 100,00 |
| 096 | MANDRIL ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE: PARA PEÇA RETA. | UND | 10,00 |
| 097 | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada com alça de elástico e clip nasal. - 100% Polipropileno, Atóxico, Hipoalegênica, Produto não estéril, Descartável de uso único. Modelo: Cirúrgico SSMMS 40 g/m² Hipoalergênico, Atóxico. Eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) >95%, Eficiência de filtragem de partículas (EFP) >98%, Camada Tripla: TNT20; TNT40 (SSMMS) e TNT20, Camada Externa: TNT20 Camada Interna: TNT40 compactada (SSMMS), Composição: 100% polipropileno. Alça: Elástica recoberta por algodão. Clip Nasal: Arame de aço encapado de PVC. Cód. Interno: 01MC, Fabricação por soldagem ultrassônica. Dimensões do Produto: Comprimento: 17,5cm, Altura: 9,5cm, Alça: 16cm. Camada Externa: TNT 20 100% Polipropileno - Camada de barreira, Camada Interna compactada: TNT 40 100 % Polipropileno (SSMMS) - Elemento filtrante, Alças: Elástico recoberta em algodão - Fixação, Clipe nasal: Arame encapado com plástico - Haste ajustável. CAIXA 50,00 unidades. | CX | 50,00 |
| 098 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 10 mm. - MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO:PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 10,00 |
| 099 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 mm - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 50,00 |
| 100 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO - MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. TUBETE 1,80 ML. | TUBETE | 100,00 |
| 101 | NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V E 60HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS. | UND | 1,00 |
| 102 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. | VD | 3,00 |
| 103 | PASTA MOLDAGEM, TIPO: CATALISADOR - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: CATALISADOR. TUBO 50G. | TB | 50,00 |
| 104 | PASTA MOLDAGEM, TIPO:DENSO + FLUIDO + CATALISADOR - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO :CONJUNTO COMPLETO. | UND | 24,00 |
| 105 | PASTA MOLDAGEM, TIPO FLUÍDO - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: FLUIDO. BISNAGA 120 G. | BISNAGA | 50,00 |
| 106 | PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR - PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, LAURIL, SULFATO DE SÓDIO. | UND | 15,00 |
| 107 | PEDRA - POMES, MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA - COR:BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO FRASCO 100,00 G. | FRA | 3,00 |
| 108 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) - TIPO: 10 VOLUMES. FRASCO 100,00 G. | FRA | 5,00 |
| 109 | PETROLATO - CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA. EMBALAGEM 60,00 G. | EMBALAGEM | 6,00 |
| 110 | PINÇA GOIVA - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: CURVA, COMPRIMENTO: 17 CM, MODELO 1: GOIVA UNIVERSAL. | UND | 2,00 |
| 111 | PINÇA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA: 317, INDICAÇÃO: CLÍNICA, APLICAÇÃO: P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 10,00 |
| 112 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ALISAMENTO RADICULAR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ ALISAMENTO RADICULAR. | UND | 5,00 |
| 113 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS. | UND | 5,00 |
| 114 | PORTA-AGULHA CASTROVIEJO - PORTA-AGULHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CASTROVIEJO, COMPRIMENTO: 14 CM. | UND | 3,00 |
| 115 | Postec. - Postec. | TB | 15,00 |
| 116 | PRILOCAÍNA - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM: 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL BR269833-165 PRILOCAÍNA. TUBETE 1,80 ML. | TUBETE | 300,00 |
| 117 | RESINA COMPOSTA, ASPECTO FÍSICO:FLUIDA. COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A1. SERINGA 2,00 G. | SERINGA | 6,00 |
| 118 | RESINA COMPOSTA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A2 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A2. SERINGA 2,00 G. | SERINGA | 6,00 |
| 119 | RESINA COMPOSTA - COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A1, Seringa 4,00G. | UND | 3,00 |
| 120 | RESINA COMPOSTA - COR: A3,5 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A3,5, Seringa 4,00G. | UND | 3,00 |
| 121 | RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADAS PASTOSA - TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 122 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHOPARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA. COR: A1.SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 123 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A2 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A2. SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 124 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR:A3 - TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A3, SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 125 | RESINA COMPOSTA PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A3,5 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 126 | RESINA COMPOSTA, PASTOSA. COR: A3 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA. COR: A3, Seringa 4,00G. | SERINGA | 3,00 |
| 127 | Rolo Para Esterilização 10cmx50m - Isento de Alvejante; Atóxico; Levemente Esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. | UND | 10,00 |
| 128 | Rolo Para Esterilização 30cmx50m - Rolo Para Esterilização 30cmx50m. Isento de Alvejante; Atóxico; Levemente Esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. | UND | 10,00 |
| 129 | SELADORA COM TEMPORIZADOR - 40CM - DIMENSÕES:400 x 250 x 70 mm PLÁSTICOS PARA UTILIZAR POLIETILENO E POLIPROPILENO. | UND | 1,00 |
| 130 | SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS - CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR. SERINGA 2,50 G. | SERINGA | 15,00 |
| 131 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML - COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE. | UND | 200,00 |
| 132 | SUGADOR, TIPO:SALIVA - MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | PCT | 200,00 |
| 133 | SUGADOR TIPO: SANGUE - MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UND | 400,00 |
| 134 | TIRA ABRASIVA, COMPRIMENTO: 150 MM - MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UND | 30,00 |
| 135 | TIRA ABRASIVA, LARGURA: 2,5 MM - MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 2,5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. | CX | 10,00 |
| 136 | TIRA ABRASIVA, LARGURA: 4 MM - MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. | PCT | 10,00 |
| 137 | ULTRASSOM DE MÃO - TIPO:ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO:PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO:PERIODONTIA, FONTE:PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO:ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS: PONTEIRAS. | UND | 1,00 |
| 138 | VERNIZ DENTÁRIO (FLUORETO DE SÓDIO) – COMPOSIÇÃO:C/ FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO 15,00 ML. | FRA | 5,00 |
| 139 | VERNIZ DENTÁRIO (RESINA E SOLVENTE) - TIPO:CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE. FRASCO 15,00 ML. | UND | 6,00 |

## 4 - NO ANEXO V – OBJETO PADRÃO, os itens licitados passam a vigorar com a seguinte redação:

| N° Item | Descrição | UND | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ácido Peracético 1% - Ácido Peracético 1% FRASCO DE 1000ML. | FRA | 2,00 |
| 002 | ADESIVO DENTAL - TIPO:ATIVAÇÃO DUAL, COMPONENTES: AUTO CONDICIONANTE, COMPOSIÇÃO: DOIS COMPONENTES, PASSO ÚNICO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO. | UND | 5,00 |
| 003 | ADESIVO DENTAL. - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER. FRASCO 8,00 ML. | FRA | 5,00 |
| 004 | AFASTADOR ODONTOLÓGICO ABRIDOR DE BOCA - AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE, TIPO: ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, FORMATO:BLOCO, TAMANHO: ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO. | UND | 3,00 |
| 005 | AFASTADOR ODONTOLOGICO MINESOTA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MINESOTA. | UND | 3,00 |
| 006 | ÁGUA DESTILADA - ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA. GALÃO 5,00 L. | GL | 20,00 |
| 007 | AGULHA HIPODÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA 100 UN. | CX | 2,00 |
| 008 | AGULHA ODONTOLÓGICA (GENGIVAL) - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. | CX | 800,00 |
| 009 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA HEIDBRINCK RETA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO HEIDBRINCK RETA. | UND | 2,00 |
| 010 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA HEIDBRINK N°2 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: HEIDBRINK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES, TAMANHO: Nº 2. | UND | 2,00 |
| 011 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA N°1 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:HEIDBRINK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES, TAMANHO: Nº 1. | UND | 2,00 |
| 012 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GEL - TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO: GEL. FRASCO 1000,00 ML. | FRA | 15,00 |
| 013 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - LÍQUIDO - TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70% BGL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. FRASCO 1000,00 ML. | FRA | 75,00 |
| 014 | ALGINATO, TIPO: II - APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS. DESCRIÇÃO: ALGINATO, TIPO: TIPO II, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA NORMAL. | GR | 10,00 |
| 015 | ALGODÃO - PACOTE 100,00 UN - DESCRIÇÃO: ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. | PCT | 250,00 |
| 016 | AMÁLGAMA, TIPO:LIGA C/ ALTO TEOR DE COBRE E PRATA - AMALGAMA, TIPO: LIGA C/ ALTO TEOR DE COBRE E PRATA, COMPONENTES: MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO: CAPSULA. | UND | 3.000,00 |
| 017 | AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, - AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100%. | UND | 500,00 |
| 018 | Bandeja 30 X 20 X 4,0 cm - AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 x 20 x 4,0 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | UND | 10,00 |
| 019 | BENZOCAÍNA - CONCENTRAÇÃO:20%, USO: GEL TÓPICO. POTE 12,00 G. | POTE | 10,00 |
| 020 | BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA 110V. | UND | 1,00 |
| 021 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1012 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. | UND | 30,00 |
| 022 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1015 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015. | UND | 30,00 |
| 023 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 - Material: aço inoxidável diamantada. Formato: esférica. Tipo haste: haste longa. Tipo corte: cirúrgica. Numeração americana: 1016. | UND | 30,00 |
| 024 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1034 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1034. | UND | 30,00 |
| 025 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 1095 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1095. | UND | 30,00 |
| 026 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 2200 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200. | UND | 30,00 |
| 027 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 3203 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3203. | UND | 30,00 |
| 028 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3215 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3215. | UND | 30,00 |
| 029 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - 3216. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3216. | UND | 20,00 |
| 030 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE: CIRÚRGICA - 1014 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. | UND | 30,00 |
| 031 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE: CORTE MÉDIO - 1014 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014. | UND | 30,00 |
| 032 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CORTE EXTRA FINO - 3203 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3203. | UND | 30,00 |
| 033 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CORTE MÉDIO - 1016 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016. | UND | 30,00 |
| 034 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - REF. 3118FF - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118FF. | UND | 20,00 |
| 035 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF: 3195FF - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3195FF. | UND | 30,00 |
| 036 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 4. | UND | 30,00 |
| 037 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 2 - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 2. | UND | 30,00 |
| 038 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF.6 - TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 6. | UND | 30,00 |
| 039 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO ROLAMENTO: CERÂMICA VELOCIDADE MÁXIMA: MENOR OU IGUAL 400.000 RPM REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO (pb) TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. | UND | 3,00 |
| 040 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 16:1, TORQUE: TORQUE CERCA DE 45 N CM, TROCA DE BROCA: TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO. | UND | 3,00 |
| 041 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR - CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA, ROTAÇÃO: CERCA DE 5.000 A 20.000 RPM. | UND | 2,00 |
| 042 | CARBONO PARA ARTICULAR, FORMATO DE FERRADURA - MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO:FORMATO DE FERRADURA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. | UND | 15,00 |
| 043 | CARBONO PARA ARTICULAR, FORMATO DE FITA - MATERIAL:EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. | UND | 10,00 |
| 044 | CARIOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML - COMPONENTE: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2: HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. | FRA | 2,00 |
| 045 | CERA ODONTOLÓGICA - TIPO:7, APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS, PESO: CERCA DE 220 G, COR: VERMELHA/ROSA. | UND | 15,00 |
| 046 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO - TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. PÓ: 10g; LÍQUIDO: 8g. | UND | 20,00 |
| 047 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, - ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | UND | 6,00 |
| 048 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO - COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA. POTE 25,00 G. | VD | 10,00 |
| 049 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:PERMANENTE, TIPO II, - COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | VD | 6,00 |
| 050 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TAMPÃO ALVEOLAR - COM AÇÃO CICATRIZANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PASTA. | UND | 10,00 |
| 051 | CLORETO DE SÓDIO, BOLSA COM 100 ML - PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO. | BOLSA | 20,00 |
| 052 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO - 100 ML - DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA - 100 ML. | FRA | 5,00 |
| 053 | Clorexidina digluconato colutório - Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, forma farmacêutica: colutório FRASCO DE 1000 ML. | UND | 5,00 |
| 054 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO -CORTANTE - MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 5,00 |
| 055 | COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS - MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:11 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. | PCT | 250,00 |
| 056 | CONDICIONADOR DENTAL - DESCRIÇÃO: CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO: GEL. SERINGA 2,50 ML. | UND | 60,00 |
| 057 | CREME DENTAL - 90 G. COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO-LAURIL SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO (1500 PPM) SACARINA SÓDICA, SORBITOL, CARBOXIMETIL CELULOSE DE SÓDIO, METIL E PROPILPARABENOS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA. (DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DA ABO). | UND | 3.000,00 |
| 058 | CURETA DUPLA DE LUCAS - CURETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA: Nº 85, FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO: CIRURGIA, TIPO: LUCAS, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 3,00 |
| 059 | CURETA PERIODONTAL DUPLA 11-12 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. | UND | 5,00 |
| 060 | CURETA PERIODONTAL GRACEY N° 13 -14 - CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: GRACEY MODELO: 13-14 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. | UND | 5,00 |
| 061 | CURETA PERIODONTAL GRACEY N°5-6 - CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: GRACEY MODELO: N° 5-6 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO. | UND | 5,00 |
| 062 | DISCO - USO ODONTOLOGIA - TIPO: LIXA, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE: MONOFACE, DIÂMETRO: CERCA DE 3/4 POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 5,00 |
| 063 | ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIA. | UND | 1.500,00 |
| 064 | ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS MACIA. | UND | 1.500,00 |
| 065 | ESCOVA DE ROBSON - TIPO PONTA: MICROTUFO, USO: CONTRA-ÂNGULO. | UND | 100,00 |
| 066 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA N°1 - AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5,00 |
| 067 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA N° 4 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 04, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5,00 |
| 068 | ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 1,00 |
| 069 | EVIDENCIADOR DENTAL - APLICAÇÃO: P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO. FRASCO COM 500 ML. | UND | 2,00 |
| 070 | FIO DENTAL 100 MT. - MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO. | UND | 3.000,00 |
| 071 | FIO DENTAL 500M - MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 500 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO. | UND | 5,00 |
| 072 | FIO DE SUTURA, SEDA - DESCRIÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 3-0, COR:PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. | UND | 120,00 |
| 073 | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M. | UND | 24,00 |
| 074 | FLUORETO DE SÓDIO - DESCRIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. FRASCO 200 ML. | FRA | 20,00 |
| 075 | FÓRCEPS N° 18L - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18L. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 2,00 |
| 076 | FÓRCEPS N° 18R - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18R. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 2,00 |
| 077 | FÓRCEPS N° 69 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 69. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 2,00 |
| 078 | FÓRCEPS ODONTOLOGICO N° 23 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 23, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES INFERIORES, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 3,00 |
| 079 | FORMOCRESOL - COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO: 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO: EM SOLUÇÃO GLICERINADA. FRASCO COM 10 ML. | VD | 3,00 |
| 080 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR. | UND | 2,00 |
| 081 | GESSO ESPECIAL PARA TROQUEL TIPO IV - 1KG. | POTE | 50,00 |
| 082 | GORRO HOSPITALAR - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: ELÁSTICO NUCA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. | EMBALAGEM | 10,00 |
| 083 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL - MATERIAL: ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CUBO, 1 CM. CAIXA 10,00 UN. | CX | 10,00 |
| 084 | HEMOSTÁTICO TÓPICO - PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. FRASCO 10,00 ML. | FRA | 3,00 |
| 085 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - ASPECTO FÍSICO: PÓ. FRASCO 10,00 G. | FRA | 4,00 |
| 086 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO - ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | UND | 6,00 |
| 087 | LÂMINA BISTURI, Nº 15 - MATERIAL: AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100,00 UNIDADES. | CX | 1,00 |
| 088 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL. TUBETE 1,80 ML. | UND | 800,00 |
| 089 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, MODELO EXTIRPA POLPA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO C/ DIFERENTES DIÂMETROS. CAIXA COM 10 UNIDADES. | CX | 6,00 |
| 090 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, TIPO KERR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1a SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. | UND | 6,00 |
| 091 | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC. FRASCO 200,00 ML. | UND | 15,00 |
| 092 | LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO:6 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UND. | CX | 5,00 |
| 093 | LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO: 7 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UND. | CX | 5,00 |
| 094 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 100,00 |
| 095 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO: EXTRAPEQUENO - MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UND. | CX | 100,00 |
| 096 | MANDRIL ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE: PARA PEÇA RETA. | UND | 10,00 |
| 097 | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada com alça de elástico e clip nasal. - 100% Polipropileno, Atóxico, Hipoalegênica, Produto não estéril, Descartável de uso único. Modelo: Cirúrgico SSMMS 40 g/m² Hipoalergênico, Atóxico. Eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) >95%, Eficiência de filtragem de partículas (EFP) >98%, Camada Tripla: TNT20; TNT40 (SSMMS) e TNT20, Camada Externa: TNT20 Camada Interna: TNT40 compactada (SSMMS), Composição: 100% polipropileno. Alça: Elástica recoberta por algodão. Clip Nasal: Arame de aço encapado de PVC. Cód. Interno: 01MC, Fabricação por soldagem ultrassônica. Dimensões do Produto: Comprimento: 17,5cm, Altura: 9,5cm, Alça: 16cm. Camada Externa: TNT 20 100% Polipropileno - Camada de barreira, Camada Interna compactada: TNT 40 100 % Polipropileno (SSMMS) - Elemento filtrante, Alças: Elástico recoberta em algodão - Fixação, Clipe nasal: Arame encapado com plástico - Haste ajustável. CAIXA 50,00 unidades. | CX | 50,00 |
| 098 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 10 mm. - MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO:PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 10,00 |
| 099 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 mm - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | UND | 50,00 |
| 100 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO - MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. TUBETE 1,80 ML. | TUBETE | 100,00 |
| 101 | NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V E 60HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS. | UND | 1,00 |
| 102 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. | VD | 3,00 |
| 103 | PASTA MOLDAGEM, TIPO: CATALISADOR - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: CATALISADOR. TUBO 50G. | TB | 50,00 |
| 104 | PASTA MOLDAGEM, TIPO:DENSO + FLUIDO + CATALISADOR - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO :CONJUNTO COMPLETO. | UND | 24,00 |
| 105 | PASTA MOLDAGEM, TIPO FLUÍDO - MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO: FLUIDO. BISNAGA 120 G. | BISNAGA | 50,00 |
| 106 | PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR - PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, LAURIL, SULFATO DE SÓDIO. | UND | 15,00 |
| 107 | PEDRA - POMES, MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA - COR:BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO FRASCO 100,00 G. | FRA | 3,00 |
| 108 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) - TIPO: 10 VOLUMES. FRASCO 100,00 G. | FRA | 5,00 |
| 109 | PETROLATO - CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA. EMBALAGEM 60,00 G. | EMBALAGEM | 6,00 |
| 110 | PINÇA GOIVA - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: CURVA, COMPRIMENTO: 17 CM, MODELO 1: GOIVA UNIVERSAL. | UND | 2,00 |
| 111 | PINÇA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA: 317, INDICAÇÃO: CLÍNICA, APLICAÇÃO: P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. | UND | 10,00 |
| 112 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ALISAMENTO RADICULAR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ ALISAMENTO RADICULAR. | UND | 5,00 |
| 113 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS. | UND | 5,00 |
| 114 | PORTA-AGULHA CASTROVIEJO - PORTA-AGULHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CASTROVIEJO, COMPRIMENTO: 14 CM. | UND | 3,00 |
| 115 | Postec. - Postec. | TB | 15,00 |
| 116 | PRILOCAÍNA - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM: 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL BR269833-165 PRILOCAÍNA. TUBETE 1,80 ML. | TUBETE | 300,00 |
| 117 | RESINA COMPOSTA, ASPECTO FÍSICO:FLUIDA. COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A1. SERINGA 2,00 G. | SERINGA | 6,00 |
| 118 | RESINA COMPOSTA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A2 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA. COR: A2. SERINGA 2,00 G. | SERINGA | 6,00 |
| 119 | RESINA COMPOSTA - COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A1, Seringa 4,00G. | UND | 3,00 |
| 120 | RESINA COMPOSTA - COR: A3,5 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A3,5, Seringa 4,00G. | UND | 3,00 |
| 121 | RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADAS PASTOSA - TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 122 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A1 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHOPARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA. COR: A1.SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 123 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A2 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A2. SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 124 | RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR:A3 - TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR: A3, SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 125 | RESINA COMPOSTA PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA - COR: A3,5 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA 4,00 G. | SERINGA | 3,00 |
| 126 | RESINA COMPOSTA, PASTOSA. COR: A3 - TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA. COR: A3, Seringa 4,00G. | SERINGA | 3,00 |
| 127 | Rolo Para Esterilização 10cmx50m - Isento de Alvejante; Atóxico; Levemente Esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. | UND | 10,00 |
| 128 | Rolo Para Esterilização 30cmx50m - Rolo Para Esterilização 30cmx50m. Isento de Alvejante; Atóxico; Levemente Esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. | UND | 10,00 |
| 129 | SELADORA COM TEMPORIZADOR - 40CM - DIMENSÕES:400 x 250 x 70 mm PLÁSTICOS PARA UTILIZAR POLIETILENO E POLIPROPILENO. | UND | 1,00 |
| 130 | SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS - CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR. SERINGA 2,50 G. | SERINGA | 15,00 |
| 131 | SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML - COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE. | UND | 200,00 |
| 132 | SUGADOR, TIPO:SALIVA - MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | PCT | 200,00 |
| 133 | SUGADOR TIPO: SANGUE - MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UND | 400,00 |
| 134 | TIRA ABRASIVA, COMPRIMENTO: 150 MM - MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UND | 30,00 |
| 135 | TIRA ABRASIVA, LARGURA: 2,5 MM - MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 2,5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. | CX | 10,00 |
| 136 | TIRA ABRASIVA, LARGURA: 4 MM - MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. | PCT | 10,00 |
| 137 | ULTRASSOM DE MÃO - TIPO:ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO:PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO:PERIODONTIA, FONTE:PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO:ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS: PONTEIRAS. | UND | 1,00 |
| 138 | VERNIZ DENTÁRIO (FLUORETO DE SÓDIO) – COMPOSIÇÃO:C/ FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO 15,00 ML. | FRA | 5,00 |
| 139 | VERNIZ DENTÁRIO (RESINA E SOLVENTE) - TIPO:CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE. FRASCO 15,00 ML. | UND | 6,00 |

Esta retificação ao Edital e anexos se deve ao fato de que o setor de compras, ao cadastrar os itens no sistema procedeu de maneira equivocada, cadastrando apenas 30 (trinta) itens, quando na realidade a previsão da demanda do Município é de 139(cento e trinta e nove itens) , conforme explanado neste documento.

Devido a essa alteração, para que não haja nenhum tipo de prejuízo aos licitantes, a data e o horário de abertura do certame em tela ficam alteradas para o dia 29 (vinte e nove) do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30 horas.

Cipotânea, 15 de junho de 2021.

ALEXANDRE SEBASTIÃO RODRIGUES

PREGOEIRO